消防应急预案

一、消防应急指挥系统

(一)现场总指挥

(二)现场副总指挥

(三)扑救组

(四)救援组

(五)疏散组

(六)物资抢救组

(七)通讯组

二、分工与职责

1．总指挥：全面负责灭火自救的指挥，调动、组织与协调工作。

副总指挥：具体负责扑救、救援、疏散、物资抢救、通讯五个组的组织协调工作。

2．通讯组：负责报警和联络工作，接到火警后，按照程序要求及时通知有关部门和人员，做好院内部门特别是火灾现场和指挥系统之间的联络工作，保持通讯联络畅通。

3．疏散组：负责做好现场警戒工作，维护好现场秩序，防止围观，哄抢和捣乱，同时有序安排职工、病患及家属进行疏散，优先选择消防通道逃生，禁止使用电梯。

4．扑救组：根据现场火情采取有效扑救办法，当公安消防队到达现场后，做好引导配合工作，听从消防队的指挥，协同灭火。

5．物资抢救组：在总指挥的领导下，做好物资设备的疏散工作，把现场的重要物资设备疏散到安全地区，要根据现场火势进行物资抢救，如火势过大，切记贪恋财物。

6．救援组：负责烧伤、砸伤、摔伤人员的抢救工作，需要转送其它医院人伤员，及时转院保障医疗。

三、疏散流程

当火灾发生后，初期火灾扑救失败，火势有进一步蔓延趋势，应立即启动本预案，确保人员安全为第一要务，其次根据火势保证医疗设备、档案资料等财产的安全。

通讯组人员应迅速向保卫科及指挥组人员拨打火警电话，报告火势情况、着火部位、起火性质等重要信息。一人负责现场通讯，一人负责前往迎接保卫科等消防力量并进行引导。

扑救组就近提取灭火器进行扑救，如灭火器数量不够，紧急前往楼上、楼下或就近区域提取灭火器，以控制现场火势减缓火势蔓延为主要目的。疏散组人员立即到位，在疏散路线上做好引导，便于有秩序的疏散避免无序混乱，先疏散危重及行动不便的患者，其次疏散病情相对较轻的患者。救援组第一时间将被困人员或受火灾影响较大的人员转移至安全通风区域进行紧急救治，确需转院治疗的协助安排。物资救援组在火势不影响的情况下，首先转移火场附近的重要财物，切勿轻易进入火场。

特别强调：火场应急疏散时切勿使用电梯，高楼层严禁跳楼逃生，有秩序有顺序从消防通道逃生，听从指挥，控制现场秩序，不要慌乱，避免产生拥踏。